废水监测结果表

日期：2013年11月1日	                            单位：mg/L，pH无量纲

| 项目 | 取水位置 |  |
| --- | --- | --- |
| 点位 | 处理前进水口 | 处理后排水口 |
| pH | 3.8 | 7.1 |
| 化学需氧量 | 4352.1 | 80.8 |
| 氨氮 | 121.1 | 13.6 |
| 油类 | 55.8 | 9.3 |
| 氰化物 | 10.2 | 0.22 |
| 挥发酚 | 495.6 | 0.28 |
| 悬浮物 |  | 8.9 |
| 色度 |  | 20 |

废水监测结果表

日期：2013年11月2日	                            单位：mg/L，pH无量纲

| 项目 | 取水位置 |  |
| --- | --- | --- |
| 点位 | 处理前进水口 | 处理后排水口 |
| pH | 3.7 | 6.6 |
| 化学需氧量 | 4570.2 | 91.3 |
| 氨氮 | 127.4 | 13.2 |
| 油类 | 55.3 | 9.2 |
| 氰化物 | 16.2 | 0.22 |
| 挥发酚 | 523.6 | 0.13 |
| 悬浮物 |  | 6.6 |
| 色度 |  | 25 |

废水监测结果表

日期：2013年11月3日	                            单位：mg/L，pH无量纲

| 项目 | 取水位置 |  |
| --- | --- | --- |
| 点位 | 处理前进水口 | 处理后排水口 |
| pH | 4.6 | 7.9 |
| 化学需氧量 | 4836.6 | 79.3 |
| 氨氮 | 130.4 | 12.6 |
| 油类 | 77.3 | 6.2 |
| 氰化物 | 14.4 | 0.26 |
| 挥发酚 | 473.6 | 0.22 |
| 悬浮物 |  | 10.8 |
| 色度 |  | 25 |

废水监测结果表

日期：2013年11月4日	                            单位：mg/L，pH无量纲

| 项目 | 取水位置 |  |
| --- | --- | --- |
| 点位 | 处理前进水口 | 处理后排水口 |
| pH | 3.9 | 8.2 |
| 化学需氧量 | 4936.3 | 84.6 |
| 氨氮 | 123.3 | 12.3 |
| 油类 | 55.8 | 8.1 |
| 氰化物 | 9.1 | 0.27 |
| 挥发酚 | 496.2 | 0.12 |
| 悬浮物 |  | 10.6 |
| 色度 |  | 30 |

废水监测结果表

日期：2013年11月5日	                            单位：mg/L，pH无量纲

| 项目 | 取水位置 |  |
| --- | --- | --- |
| 点位 | 处理前进水口 | 处理后排水口 |
| pH | 3.6 | 6.5 |
| 化学需氧量 | 4939.1 | 73.2 |
| 氨氮 | 123.3 | 15.1 |
| 油类 | 66.4 | 3.2 |
| 氰化物 | 12.1 | 0.13 |
| 挥发酚 | 503.3 | 0.11 |
| 悬浮物 |  | 6.5 |
| 色度 |  | 25 |

废水监测结果表

日期：2013年11月6日	                            单位：mg/L，pH无量纲

| 项目 | 取水位置 |  |
| --- | --- | --- |
| 点位 | 处理前进水口 | 处理后排水口 |
| pH | 4.6 | 6.7 |
| 化学需氧量 | 4820.5 | 89.3 |
| 氨氮 | 118.3 | 7.9 |
| 油类 | 54.3 | 9.8 |
| 氰化物 | 11.5 | 0.11 |
| 挥发酚 | 499.3 | 0.24 |
| 悬浮物 |  | 16.0 |
| 色度 |  | 20 |

废水监测结果表

日期：2013年11月7日	                            单位：mg/L，pH无量纲

| 项目 | 取水位置 |  |
| --- | --- | --- |
| 点位 | 处理前进水口 | 处理后排水口 |
| pH | 3.1 | 6.9 |
| 化学需氧量 | 4979.9 | 100.4 |
| 氨氮 | 125.6 | 13.5 |
| 油类 | 56.2 | 6.8 |
| 氰化物 | 14.2 | 0.16 |
| 挥发酚 | 469.2 | 0.14 |
| 悬浮物 |  | 10.6 |
| 色度 |  | 30 |

废水监测结果表

日期：2013年11月8日	                            单位：mg/L，pH无量纲

| 项目 | 取水位置 |  |
| --- | --- | --- |
| 点位 | 处理前进水口 | 处理后排水口 |
| pH | 4.3 | 7.6 |
| 化学需氧量 | 4912.2 | 89.6 |
| 氨氮 | 117.2 | 13.3 |
| 油类 | 52.7 | 5.9 |
| 氰化物 | 10.3 | 0.28 |
| 挥发酚 | 456.9 | 0.15 |
| 悬浮物 |  | 12.5 |
| 色度 |  | 25 |

废水监测结果表

日期：2013年11月9日	                            单位：mg/L，pH无量纲

| 项目 | 取水位置 |  |
| --- | --- | --- |
| 点位 | 处理前进水口 | 处理后排水口 |
| pH | 4.0 | 7.7 |
| 化学需氧量 | 4873.7 | 76.4 |
| 氨氮 | 112.6 | 13.2 |
| 油类 | 63.9 | 9.6 |
| 氰化物 | 8.3 | 0.15 |
| 挥发酚 | 459.2 | 0.22 |
| 悬浮物 |  | 9.6 |
| 色度 |  | 25 |

废水监测结果表

日期：2013年11月10日	                            单位：mg/L，pH无量纲

| 项目 | 取水位置 |  |
| --- | --- | --- |
| 点位 | 处理前进水口 | 处理后排水口 |
| pH | 3.9 | 7.9 |
| 化学需氧量 | 4870.9 | 67.6 |
| 氨氮 | 136.1 | 14.3 |
| 油类 | 55.5 | 6.9 |
| 氰化物 | 12.4 | 0.12 |
| 挥发酚 | 499.5 | 0.15 |
| 悬浮物 |  | 7.1 |
| 色度 |  | 30 |

废水监测结果表

日期：2013年11月11日	                            单位：mg/L，pH无量纲

| 项目 | 取水位置 |  |
| --- | --- | --- |
| 点位 | 处理前进水口 | 处理后排水口 |
| pH | 4.1 | 6.8 |
| 化学需氧量 | 4876.6 | 85.9 |
| 氨氮 | 111.4 | 10.1 |
| 油类 | 46.7 | 9.3 |
| 氰化物 | 15.5 | 0.24 |
| 挥发酚 | 501.6 | 0.23 |
| 悬浮物 |  | 10.9 |
| 色度 |  | 30 |

废水监测结果表

日期：2013年11月12日	                            单位：mg/L，pH无量纲

| 项目 | 取水位置 |  |
| --- | --- | --- |
| 点位 | 处理前进水口 | 处理后排水口 |
| pH | 3.6 | 6.5 |
| 化学需氧量 | 4669.6 | 79.3 |
| 氨氮 | 132.4 | 10.2 |
| 油类 | 43.7 | 6.9 |
| 氰化物 | 15.8 | 0.17 |
| 挥发酚 | 471.5 | 0.17 |
| 悬浮物 |  | 13.9 |
| 色度 |  | 30 |

废水监测结果表

日期：2013年11月13日	                            单位：mg/L，pH无量纲

| 项目 | 取水位置 |  |
| --- | --- | --- |
| 点位 | 处理前进水口 | 处理后排水口 |
| pH | 3.9 | 7.0 |
| 化学需氧量 | 4923.7 | 96.2 |
| 氨氮 | 126.7 | 13.1 |
| 油类 | 51.6 | 9.5 |
| 氰化物 | 10.3 | 0.15 |
| 挥发酚 | 497.6 | 0.13 |
| 悬浮物 |  | 15.3 |
| 色度 |  | 25 |

废水监测结果表

日期：2013年11月14日	                            单位：mg/L，pH无量纲

| 项目 | 取水位置 |  |
| --- | --- | --- |
| 点位 | 处理前进水口 | 处理后排水口 |
| pH | 4.20 | 8.3 |
| 化学需氧量 | 4802.3 | 95.1 |
| 氨氮 | 117.4 | 11.3 |
| 油类 | 43.7 | 8.39 |
| 氰化物 | 16.3 | 0.18 |
| 挥发酚 | 500.9 | 0.24 |
| 悬浮物 |  | 11.6 |
| 色度 |  | 25 |

废水监测结果表

日期：2013年11月15日	                            单位：mg/L，pH无量纲

| 项目 | 取水位置 |  |
| --- | --- | --- |
| 点位 | 处理前进水口 | 处理后排水口 |
| pH | 3.7 | 6.7 |
| 化学需氧量 | 4566.5 | 65.6 |
| 氨氮 | 118.3 | 11.4 |
| 油类 | 44.3 | 9.2 |
| 氰化物 | 13.4 | 0.13 |
| 挥发酚 | 496.8 | 0.17 |
| 悬浮物 |  | 16.5 |
| 色度 |  | 25 |

废水监测结果表

日期：2013年11月16日	                            单位：mg/L，pH无量纲

| 项目 | 取水位置 |  |
| --- | --- | --- |
| 点位 | 处理前进水口 | 处理后排水口 |
| pH | 3.6 | 7.3 |
| 化学需氧量 | 4889.7 | 83.5 |
| 氨氮 | 116.4 | 11.6 |
| 油类 | 48.9 | 6.6 |
| 氰化物 | 9.6 | 0.22 |
| 挥发酚 | 492.6 | 0.12 |
| 悬浮物 |  | 14.3 |
| 色度 |  | 30 |

废水监测结果表

日期：2013年11月17日	                            单位：mg/L，pH无量纲

| 项目 | 取水位置 |  |
| --- | --- | --- |
| 点位 | 处理前进水口 | 处理后排水口 |
| pH | 3.8 | 6.9 |
| 化学需氧量 | 4936.6 | 76.3 |
| 氨氮 | 125.6 | 12.9 |
| 油类 | 45.9 | 2.5 |
| 氰化物 | 11.1 | 0.19 |
| 挥发酚 | 476.8 | 0.21 |
| 悬浮物 |  | 7.2 |
| 色度 |  | 25 |

废水监测结果表

日期：2013年11月18日	                            单位：mg/L，pH无量纲

| 项目 | 取水位置 |  |
| --- | --- | --- |
| 点位 | 处理前进水口 | 处理后排水口 |
| pH | 3.9 | 8.2 |
| 化学需氧量 | 4627.3 | 76.6 |
| 氨氮 | 135.3 | 13.2 |
| 油类 | 60.3 | 8.9 |
| 氰化物 | 16.3 | 0.21 |
| 挥发酚 | 491.2 | 0.27 |
| 悬浮物 |  | 15.6 |
| 色度 |  | 25 |

废水监测结果表

日期：2013年11月19日	                            单位：mg/L，pH无量纲

| 项目 | 取水位置 |  |
| --- | --- | --- |
| 点位 | 处理前进水口 | 处理后排水口 |
| pH | 4.2 | 7.4 |
| 化学需氧量 | 5003.6 | 85.1 |
| 氨氮 | 128.7 | 13.6 |
| 油类 | 56.9 | 6.1 |
| 氰化物 | 12.3 | 0.11 |
| 挥发酚 | 488.8 | 0.23 |
| 悬浮物 |  | 11.3 |
| 色度 |  | 20 |

废水监测结果表

日期：2013年11月20日	                            单位：mg/L，pH无量纲

| 项目 | 取水位置 |  |
| --- | --- | --- |
| 点位 | 处理前进水口 | 处理后排水口 |
| pH | 3.6 | 7.0 |
| 化学需氧量 | 4959.6 | 100.3 |
| 氨氮 | 123.2 | 13.9 |
| 油类 | 65.1 | 8.6 |
| 氰化物 | 12.4 | 0.17 |
| 挥发酚 | 500.1 | 0.14 |
| 悬浮物 |  | 11.2 |
| 色度 |  | 25 |

废水监测结果表

日期：2013年11月21日	                            单位：mg/L，pH无量纲

| 项目 | 取水位置 |  |
| --- | --- | --- |
| 点位 | 处理前进水口 | 处理后排水口 |
| pH | 3.7 | 7.9 |
| 化学需氧量 | 49650.6 | 85.5 |
| 氨氮 | 126.5 | 12.3 |
| 油类 | 46.9 | 6.1 |
| 氰化物 | 13.5 | 0.20 |
| 挥发酚 | 487.8 | 0.22 |
| 悬浮物 |  | 13 |
| 色度 |  | 25 |

废水监测结果表

日期：2013年11月22日	                            单位：mg/L，pH无量纲

| 项目 | 取水位置 |  |
| --- | --- | --- |
| 点位 | 处理前进水口 | 处理后排水口 |
| pH | 4.2 | 6.9 |
| 化学需氧量 | 4831.2 | 63.3 |
| 氨氮 | 126.5 | 17.3 |
| 油类 | 61.8 | 8.1 |
| 氰化物 | 13.6 | 0.24 |
| 挥发酚 | 520.8 | 0.14 |
| 悬浮物 |  | 13.8 |
| 色度 |  | 30 |

废水监测结果表

日期：2013年11月23日	                            单位：mg/L，pH无量纲

| 项目 | 取水位置 |  |
| --- | --- | --- |
| 点位 | 处理前进水口 | 处理后排水口 |
| pH | 4.3 | 6.6 |
| 化学需氧量 | 4853.3 | 66.1 |
| 氨氮 | 137.4 | 14.3 |
| 油类 | 45.2 | 3.9 |
| 氰化物 | 13.4 | 0.09 |
| 挥发酚 | 516.4 | 0.20 |
| 悬浮物 |  | 9.7 |
| 色度 |  | 25 |

废水监测结果表

日期：2013年11月24日	                            单位：mg/L，pH无量纲

| 项目 | 取水位置 |  |
| --- | --- | --- |
| 点位 | 处理前进水口 | 处理后排水口 |
| pH | 3.9 | 7.1 |
| 化学需氧量 | 4831.3 | 86.3 |
| 氨氮 | 123.8 | 12.2 |
| 油类 | 41.3 | 4.8 |
| 氰化物 | 13.5 | 0.21 |
| 挥发酚 | 496.6 | 0.20 |
| 悬浮物 |  | 11.2 |
| 色度 |  | 20 |

废水监测结果表

日期：2013年11月25日	                            单位：mg/L，pH无量纲

| 项目 | 取水位置 |  |
| --- | --- | --- |
| 点位 | 处理前进水口 | 处理后排水口 |
| pH | 3.8 | 8.0 |
| 化学需氧量 | 4923.2 | 68.5 |
| 氨氮 | 125.8 | 8.9 |
| 油类 | 67.7 | 10.7 |
| 氰化物 | 13.6 | 0.23 |
| 挥发酚 | 493.3 | 0.06 |
| 悬浮物 |  | 11.1 |
| 色度 |  | 30 |

废水监测结果表

日期：2013年11月26日	                            单位：mg/L，pH无量纲

| 项目 | 取水位置 |  |
| --- | --- | --- |
| 点位 | 处理前进水口 | 处理后排水口 |
| pH | 3.9 | 7.9 |
| 化学需氧量 | 4898.6 | 95.7 |
| 氨氮 | 117.1 | 11.2 |
| 油类 | 49.5 | 9.2 |
| 氰化物 | 10.5 | 0.19 |
| 挥发酚 | 486.8 | 0.14 |
| 悬浮物 |  | 11.2 |
| 色度 |  | 25 |

废水监测结果表

日期：2013年11月27日	                            单位：mg/L，pH无量纲

| 项目 | 取水位置 |  |
| --- | --- | --- |
| 点位 | 处理前进水口 | 处理后排水口 |
| pH | 4.0 | 6.5 |
| 化学需氧量 | 4834.6 | 96.4 |
| 氨氮 | 116.4 | 15.5 |
| 油类 | 50.8 | 5.7 |
| 氰化物 | 14.1 | 0.22 |
| 挥发酚 | 499.8 | 0.23 |
| 悬浮物 |  | 13.6 |
| 色度 |  | 25 |

废水监测结果表

日期：2013年11月28日	                            单位：mg/L，pH无量纲

| 项目 | 取水位置 |  |
| --- | --- | --- |
| 点位 | 处理前进水口 | 处理后排水口 |
| pH | 3.8 | 7.4 |
| 化学需氧量 | 4990.6 | 99.7 |
| 氨氮 | 120.2 | 11.5 |
| 油类 | 53.8 | 8.3 |
| 氰化物 | 12.4 | 0.13 |
| 挥发酚 | 500.6 | 0.21 |
| 悬浮物 |  | 9.2 |
| 色度 |  | 25 |

废水监测结果表

日期：2013年11月29日	                            单位：mg/L，pH无量纲

| 项目 | 取水位置 |  |
| --- | --- | --- |
| 点位 | 处理前进水口 | 处理后排水口 |
| pH | 4.1 | 7.7 |
| 化学需氧量 | 5066.1 | 74.5 |
| 氨氮 | 127.3 | 11.3 |
| 油类 | 50.9 | 9.2 |
| 氰化物 | 11.3 | 0.13 |
| 挥发酚 | 513.3 | 0.11 |
| 悬浮物 |  | 10.7 |
| 色度 |  | 20 |

废水监测结果表

日期：2013年11月30日	                            单位：mg/L，pH无量纲

| 项目 | 取水位置 |  |
| --- | --- | --- |
| 点位 | 处理前进水口 | 处理后排水口 |
| pH | 3.6 | 7.2 |
| 化学需氧量 | 4947.5 | 69.2 |
| 氨氮 | 122.4 | 14.1 |
| 油类 | 50.8 | 3.5 |
| 氰化物 | 10.3 | 0.18 |
| 挥发酚 | 479.3 | 0.25 |
| 悬浮物 |  | 6.1 |
| 色度 |  | 20 |